MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

PRECIZĂRI PRIVIND AVIZAREA PLANURILOR DE INTERVENŢIE,

întocmite în conformitate cu anexa 3 la O.M.A.I. nr. 163/2007,

Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă  pentru:

  - - operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;

  - - clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După actualizare, acesta se supune reavizării.

Pot întocmi planuri de intervenţie*:

- 	ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu, aprobat cu O.M.A.I. nr. 164/2007;

- 	cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.

*Notă: Excepţie de la îndeplinirea acestor condiţii o fac unităţile din sistemul naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică.

Notă: termenul de emitere a avizelor sau a adreselor de respingere a cererilor este de maximum 30 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.

Persoanele desemnate de către conducătorii instituţiilor publice sau administratorii operatorilor economici vor întocmi planul de intervenţie (în 2 exemplare) conform modelului structurii-cadru a planului de intervenţie din anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 163/2007 şi a informaţiilor afişate pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheroghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș: www.isumm.ro.

Persoana care a întocmit planul sau un reprezentant al instituţiei publice/operatorului economic va depune cele 2 exemplare din planul de intervenţie însoţite de adresele de înaintare, semnate şi ştampilate de către beneficiar (persoană fizică sau juridică), la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheroghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș:  situat pe str. Vasile Lucaciu, nr. 87, municiupiu Baia Mare.

Pentru a intra în posesia unui exemplar avizat al planului de intervenţie, beneficiarul va fi înştiinţat printr-o adresă despre acest fapt, în termen de 7 zile lucrătoare de la data avizării.

Reprezentantul instituţiei/operatorului economic care se prezintă să ridice planul va semna în Condica de predare a planurilor de intervenţie la nivelul inspectoratului referitor la primirea unui exemplar avizat al planului.

În situaţia în care după transmiterea adresei, beneficiarul/reprezentantul acestuia nu se prezintă în vederea ridicării planului avizat, după 6 luni de la avizare, planul de intervenţie va fi arhivat în cadrul inspectoratului, conform reglementărilor în vigoare.

Planul de intervenţie nu este avizat în situaţia în care nu respectă cerinţele de formă şi existenţa elementelor de conţinut ale acestuia, conform prevederilor Anexei 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007.

Totodată planul de intervenţie nu va fi avizat dacă documentele prezentate, care stau la baza întocmirii acestuia nu sunt viabile, legal întocmite sau nu corespund cu situaţia din teren (scenariul de securitate la incendiu, evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, etc).

În termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei, beneficiarul va primi prin poştă sau fax o adresă din partea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în care se vor prezenta motivele neavizării.

În cazul în care beneficiarul/reprezentantul acestuia nu se prezintă pentru ridicarea documentaţiilor depuse, în termen de 6 luni de la data întocmirii adresei de neavizare a planului de intervenţie, documentele respective vor fi clasate şi arhivate conform reglementărilor în vigoare.

INFORMAȚII CE TREBUIE SĂ LE CONȚINĂ OBLIGATORIU

PLANURILE DE INTERVENŢIE

1. Datele de identificare:

- denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

- adresă, număr de telefon, fax, e-mail (se menţionează adresa sediului social sau al punctului de lucru, al instituţiei, nr. de telefon, fax sau e-mail);

- profilul de activitate (se menţionează destinaţia operatorului economic sau a instituţiei, ex: comerţ, depozitare, producţie, învăţământ, sănătate, etc ).

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă (se marchează pe plan clădirile care constituie întregul obiectiv, instalaţiile acestora);

- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia (se marchează căile de acces în obiectiv şi cele de intervenţie din incinta obiectivului şi dacă există alte căi adiacente, de pătrundere în obiectiv, pentru a uşura intervenţia serviciilor profesioniste, natura suprafeţei de rulare, dimensiuni, gabarit);

- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă (se specifică dacă obiectivul/instituţia dispune de reţea de alimentare cu apă şi rezervă de apă pentru stingerea incendiilor);

- rezervele de substanţe de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie (se specifică dacă obiectivul/instituţia deţine alte rezerve de agenţi de stingere, altele decât apa şi dacă personalul acestora deţin sau nu mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex: cizme din cauciuc, masca contra fumului, costum anticaloric);

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile (se marchează pe plan linia de joasă tensiune, dacă obiectivul este alimentat la reţeaua de gaze a oraşului sau este alimentat din SKID GPL, precum şi părţile din echipament ale instalaţiilor prin care se realizează întreruperea alimentării pentru fiecare tip de instalaţie);

- reţelele de canalizare (se marchează pe plan şi se specifică dacă sunt proprii sau aparţin localităţii respective de care obiectivul/instituţia apartine, se marchează traseele reţelelor de canalizare care transportă agent chimic, acolo unde este cazul);

- vecinătăţile (se marchează pe plan şi se specifică şi în partea scrisă vecinătăţile obiectivului/instituţiei pentru care a fost depus planul de intervenţie).

Notă : nu se acceptă ca partea grafică (planul general al unităţii, la scară să fie editat cu scris olograf - de mână, inclusiv semnele convenţionale), de asemenea cu ştersături sau modificări

| Nr. Crt. | Semn Convenţional | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Locul de izbucnire a incendiului (izolat) şi direcţia de propagare |
|  |  | Incendiu în masă |
|  |  | Suprafaţă cuprinsă de incendiu cu propagare orizontală |
|  |  | Suprafaţă cuprinsă de incendiu de la etajul I la etajul II pentru parter |
|  |  | Ţeavă de refulare a apei tip C |
|  |  | Ţeavă de refulare a apei tip C pentru protecţie |
|  |  | Pistol de refulare pulberi stingătoare tip D |
|  |  | Ţeavă generatoare de spumă, cu debit de 5000 l/min |
|  |  | Amestecător de linie |
|  |  | Distribuitor |
|  |  | Linie de furtun tip B |
|  |  | Ejector |
|  |  | Motopompă remorcabilă |
|  |  | Motopompă transportabilă |
|  |  | Scară culisabilă |
|  |  | Scară de împerechere |
|  |  | Scară simplă |
|  |  | Autospecială de intervenţie |
|  |  | Autospecială de intervenţie ASpSCANIA – în rezervă |
|  |  | Rezervor de apă (bazin cu capacitate de 50 mc, accesibil pentru 2 autospeciale de intervenţie) |
|  |  | Castel de apă cu capacitatea de 500 mc |
|  |  | Autoturism poliţie |
|  |  | Autoturism jandarmi |
|  |  | Ambulanţă SAJ |
|  |  | Hidrant |
|  |  | Unitate - ISUJ |
|  |  | Detaşament de pompieri |
|  |  | Gardă de intervenţie de pompieri |
|  |  | Punct de comandă al unui detaşament de pompieri |
|  |  | Punct de comandă înaintat al unei gărzi de intervenţie |
|  |  | Servant pompier |
|  |  | Comandant gardă de intervenţie (şef de tură) |
|  |  | Comandant de detaşament |
|  |  | Locţiitor comandant de detaşament de pompieri |
|  |  | Comandant echipaj jandarmi |
|  |  | Comandant grupă jandarmi |
|  |  | Comandant pluton jandarmi |
|  |  | Raion în care se evacuează bunuri materiale |
|  |  | Serviciu privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă |
|  |  | Staţie radio (dispecerate/puncte de comandă) |
|  |  | Radiotelefon (autospeciale) |
|  |  | Limita a două raioane de intervenţie |
|  |  | Limita a două sectoare de intervenţie (stingere şi protecţie) |
|  |  | Itinerar de bază |
|  |  | Itinerar de rezervă |
|  |  | Conductă alimentare cu apă |
|  |  | Reţea energie electrică |
|  |  | Tablou electric |
|  |  | Reţea alimentare cu gaze |
|  |  | Vană gaz |
|  |  | Vană apă |
|  |  | Reţea canalizare |
|  |  | Instalaţie de stingere de tip sprinkler |
|  |  | Instalaţie de stingere/protecţie de tip drencer |
|  |  | Centrală de semnalizare |

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

- concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor* (se verifică cum se organizează intervenţia în caz de incendiu, cum sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei coroborată cu prevederile normativelor tehnice cu incidenţă în domeniul securităţii la incendiu);

Notă : nu se acceptă ataşarea la planul de intervenţie, a scenariului de securitate la incendiu sau evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, ci numai elemente relevante din acestea.

*prin expresia ,,evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor” se înţelege:

a. existenţa structurilor cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi operaţionalitatea acestora;

b. existenţa actelor de autoritate, a documentelor specifice şi evidenţelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi modul în care acestea corespund realităţii;

c. îndeplinirea cerinţei esenţiale ,,securitate la incendiu” (pentru obiective nesupuse autorizării prin analiza scenariului de securitate la incendiu sau a identificării, evaluării şi controlul riscurilor de incendiu);

d. organizarea activităţii de apărare a incendiilor la locurile de muncă;

e. îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare;

f. desfăşurarea exerciţiilor de stingere a incendiilor;

g. asigurarea controlului intern propriu.

- particularităţi tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor (se menţionează dacă sunt asigurate căile de evacuare a persoanelor, animale sau bunuri, dacă sunt asigurate numărul de fluxuri de evacuare şi alte măsuri de securitate la incendiu coroborate cu prevederile normativului de securitate la incendiu, precum şi modul în care se asigură acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor (se menţionează locul unde a izbucnit incendiul, se specifică persoana care trebuie să anunţe începutul de incendiu şi cum se acţionează în cazul izbucnirii unui incendiu, cu ce mijloace se acţionează);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia personalului de intervenţie (se menţionează dacă sunt prevăzute zone constructive pentru protecţie a personalului, dacă sunt asigurate măsurile constructive stabilite conform normativelor de securitate la incendiu specifice – stabilitate la foc, comportare la foc a construcţiei, dacă personalul deţine sau nu mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex: cizme din cauciuc, masca contra fumului, costum anticaloric);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia vecinătăţilor (se specifică distanţele de siguranţă conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, se menţionează în partea scrisă care sunt mijloacele-măsurile care se iau, în vederea limitării propagării incendiului la vecinătăţi, unde este cazul );

- particularităţi tactice de intervenţie pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu (în cazul izbucnirii unui incendiu, se specifică în partea scrisă cum se vor înlătura pagubele provocate de acesta şi locul unde se vor depozita materialele evacuate);

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare, dacă există contract încheiat cu serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, sau dacă obiectivul are încadrat serviciu privat, se specifică dotarea acestuia);

- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului, oraşului sau comunei unde se află instituţia/operatorul economic), categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare (se specifică categoria de serviciu cu care se cooperează, se înscriu datele acestora);

Exemplu:

Societatea nu are încheiate contracte de cooperare cu alte servicii voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă (sau dacă are, se menţionează categoria Serviciului, localitatea de care aparţine, numărul contractului de intervenţie încheiat, numărul de telefon, itinerariile de deplasare, dotarea acestuia şi modalităţile de anunţare).

- subunitatea de pompieri profesionistă care intervine în sprijin, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare (se înscriu datele acestora – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș – Detaşamentul de Pompieri Baia Mare, Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmației, Secția de Pompieri Vișeu de Sus, Garda de Intervenție Fărcașa, Garda de Intervenție Bogdan Vodă, Garda de Intervenție Borșa, Punct de lucru Șomcuta Mare);

Exemplu:

Societatea se află situată în raionul (de bază – după caz), al Detaşamentului (Secţiei) de Pompieri _______________, aflat la o distanţă de aproximativ …. km şi care poate interveni pe următoarele itinerarii:

Itinerariu de bază: Str. ________ – Str. ………….. – Str. ………………… – Obiectiv (aprox. ….. min.);

Itinerariu de rezervă: Str. ___________ – Str. …………… – Str. …………….. – Obiectiv (aprox. …… min). – când este cazul

Telefon: 112, 0262.XXX; 0262.XXX.

- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (se trec datele de identificare ale celorlalte forţe de intervenţie cu care se cooperează, ex: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciul Public de Ambulanţă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, tel. 112 etc.);

EXEMPLU:

Alte forţe cu care se cooperează:

Serviciul de Ambulanţă al Mun. ____________ – tel: 112; ……………………… ;

Poliţia Mun./ ________________ – tel. 112; …………………….. ;

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi – subunitatea din __________ - tel: 112;

Societatea de distribuţie a gazelor naturale:

Societatea de distribuţie a energiei electrice:

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare obiectivului (se specifică sursele de alimentare cu apă, se scriu debitele şi presiunile ce se pot asigura în vederea intervenţiei, se menţionează distanţele acestora faţă de incinta obiectivului, dacă există alte surse de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie ale serviciilor profesioniste):

- reţele de alimentare cu apă: debite, presiuni, amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta obiectivului;

- alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora, platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de obiectiv;

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se  marchează ori se înscriu date privind:

- destinaţia spaţiilor, încăperilor (se specifică destinaţia fiecărei încăperi, spaţiu aparţinând unităţii/instituţiei);

- suprafaţa construită şi aria desfăşurată (ex: Ac-789 m2, Ad-1987 m2);

- regimul de înălţime (numărul de niveluri ex: P+4E);

- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total (ex: 45 persoane, se specifică numărul de persoane care utilizează construcţia pe niveluri şi pe total);

- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie (se marchează pe plan şi se specifică şi în parte scrisă care sunt căile de acces, cele de intervenţie şi cele de evacuare);

- natura materialelor şi a elementelor de construcţii (se menţionează elementele materialelor de construcţii ex: pereţi RF 3h, clasa de reacţie la foc din care fac parte, elemente incombustibile/combustibile);

- nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu (comportarea la incendiu) asigurate (se menţionează date despre construcţie cu privire la: stabilitate la foc, gradul de rezistenţă la foc, ex: III, limitarea propagării incendiului la vecinătăţi ex: distanţele de siguranţă asigurate) ;

- instalaţiile utilitare aferente;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată (se specifică instalaţiile, sistemele cu care este echipat obiectivul, ex: reţea hidranţi, instalaţii de detectare-semnalizare);

- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu (se materializează pe plan modul de intervenţie în caz de incendiu, cum se acţionează). Materializarea dispozitivului de intervenţie va respecta prevederile Atlasului de semne convenţionale şi abrevieri folosite în M.A.I.

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru a Planului de intervenţie. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2 din structura-cadru a Planului de intervenţie) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

Planurile fiecărei construcţii vor fi întocmite şi certificate prin semnătură de persoana care întocmeşte planul de intervenţie.