CONŢINUTUL PROCEDURII

- Scopul, domeniul de aplicare şi responsabilităţi

1.1 Scopul procedurii:

- stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităţilor de planificare, pregătire, organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de evacuare în unităţile de învăţământ în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism;

- stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi aprobarea documentelor aferente acestei activităţi.

  - Domeniul de aplicare:

Procedura se aplică de către personalul desemnat din cadrul inspecţiilor judeţene /inspecţiei de prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi de personalul din instituţiile de învăţământ desemnat să îndeplinescă atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă (cadru tehnic p.s.i./personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi/sau în domeniul protecţiei civile) şi vizează asigurarea pregătirii specifice a personalului didactic, nondidactic şi auxiliar, a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi îndeplinirea activităţilor specifice în cazul situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui incendiu sau a unui seism în unităţile de învăţământ.

  - Responsabilităţi

    - Personalul desemnat din cadrul inspecţiilor judeţene /inspecţiei de prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov:

- planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor de evacuare în unităţi de învăţământ în cazul producerii situaţiilor de urgenţă menţionate.

- verificarea şi controlul privind organizarea evacuării în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, precum şi a modului de executare a exerciţiilor de evacuare în unităţi de învăţământ.

    - Conducătorii unităţilor de învăţământ:

- organizarea şi conducerea activităţilor de evacuare în cadrul unităţilor de învăţământ planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor de evacuare în unităţi de învăţământ în cazul producerii situaţiilor de urgenţă menţionate, conform atribuţiunilor stabilite.

- verificarea şi controlul privind modul de executare a exerciţiilor de evacuare în unităţi de învăţământ, în situaţiile în care, la acestea nu participă personalul din inspecţiile judeţene/inspecţia de prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

    - Personalul din instituţiile de învăţământ desemnat să îndeplinescă atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă:

- organizarea activităţilor de evacuare în cadrul unităţilor de învăţământ în cazul producerii situaţiilor de urgenţă menţionate.

- planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor de evacuare în unităţi de învăţământ, în situaţiile în care, la acestea nu participă personalul din inspecţiile judeţene/inspecţia de prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

- Documente de referinţă

  - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 481/2004 *** Republicată privind protecţia civilă.

  - OMAI nr. 712/2005 completat şi modificat de OMAI nr. 786/2005 - Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

  - O.M.A.I. nr. 1508 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismica a elevilor.

  - Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

  - Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate aprobat prin O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013.

  - SMAI–A nr.005/2011 Control intern/managerial. Proceduri Formalizate.

  - Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale înregistrat cu nr. 62.170/16.07.2013, respectiv nr. 9.647/08.07.2013.

  - Protocoalele în domeniul situaţilor de urgenţă încheiate între inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/al municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

  - Fişa postului.

- Descrierea procedurii

Exerciţiul de evacuare a utilizatorilor unei unităţi de învăţământ reprezintă forma activităţii de prevenire prin care se transmit cunoştinţele teoretice privind tipurile de risc şi măsurile de prevenire, în scopul formării deprinderilor practice de comportare şi intervenţie al cadrelor didactice, personalului auxiliar şi nondidactic, precum şi a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în caz de incendiu/seism.

  - Planificarea exerciţiului de evacuare

3.1.1 Planificarea exerciţiilor de evacuare se face ţinând cont de ordinele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, planificările transmise de inspectoratele şcolare judeţene privind datele celor patru exerciţii de evacuare obligatorii pe care unităţile de învăţământ din subordine le organizează, alte protocoale, programe internaţionale, la solicitare scrisă, în urma unor incendii etc.

3.1.2 Exerciţiile de evacuare se pot desfăşura pe timpul executării controalelor de prevenire (de fond/tematice, planificate/inopinate), desfășurării acțiunilor de informare preventivă, ca activităţi independente planificate sau ca activităţi planificate în baza solicitărilor scrise primite iar la acestea pot participa unul sau mai mulţi inspectori.

  - Pregătirea exerciţiului de evacuare

3.2.1 Pregătirea exerciţiului de evacuare este sarcină de serviciu şi reprezintă responsabilitatea individuală a fiecărui inspector de prevenire sau a personalului din instituţiile de învăţământ desemnat să îndeplinesacă atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă (cadru tehnic p.s.i./personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi/sau în domeniul protecţiei civile).

3.2.2 Pregătirea exerciţiului de evacuare se realizează odată cu pregătirea controlului şi/sau a acţiunilor de informare preventivă, în ziua stabilită prin programul de activităţi al inspectoratului sub coordonarea şefului de serviciu/birou/compartiment şi individual, înainte de executarea acestuia sau cu trei zile înainte, în cazul desfăşurării exerciţiului ca activitate independentă.

3.2.3 Pregătirea exerciţiului cuprinde:

- studierea reglementărilor specifice în domeniu (reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, reguli de comportare în cazul producerii unui seism);

- studierea dosarului obiectivului (unităţii de învăţământ) şi realizarea schimbului de informaţii între inspectorii de prevenire;

- premergător exerciţiilor planificate şi care urmează a fi derulate ca activităţi independente, va fi informat în scris inspectoratul şcolar judeţean, care-şi va da acordul scris privind desfăşurarea acestora. La activitatea practică va participa, în mod obligatoriu, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, de regulă personalul din instituţiile de învăţământ desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă (cadru tehnic p.s.i./personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi/sau în domeniul protecţiei civile).

  - Organizarea şi desfăşurarea exerciţiului de evacuare

3.3.1 Premergător derulării acestei activităţi, ca activitate independentă, se întocmesc documente de organizare şi desfăşurare. În acest sens, inspectorul/inspectorii de prevenire întocmeşte/întocmesc un plan de organizare şi desfăşurare a exerciţiului de evacuare, avizat de şefii structurilor din care face/fac parte şi aprobat de adjunctul inspectorului şef, conform modelului prezentat în anexa nr.3.

3.3.2 Planului mai sus menţionat îi va fi anexată adresa de răspuns primită de la inspectoratul şcolar judeţean prin care această instituţie şi-a dat acordul privind derularea activităţilor.

3.3.3 Premergător desfăşurării exerciţiului de evacuare a persoanelor în cazul simulării producerii unui incendiu, la faţa locului, în unitatea de învăţământ, inspectorul/inspectorii de prevenire urmăresc următoarele aspecte:

3.3.3.1 Instruirea întregului personal din cadrul unităţii de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unui incendiu. Elevii, profesorii şi personalul auxiliar trebuie informaţi corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite pericole la care pot fi supuşi (de ex: să se deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu fum; semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu), precum şi despre importanţa asigurării primei intervenţii.

3.3.3.2 Stabilirea, pentru fiecare nivel al clădirii, a unei persoane responsabile cu verificarea evacuării tuturor persoanelor din toate spaţiile aferente nivelului respectiv.

3.3.3.3 Afişarea într-un loc vizibil a numărului unic de urgenţă 112.

3.3.3.4 Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ de către cadrul tehnic p.s.i. Se recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoţel, megafon, etc.).

3.3.3.5 Toţi utilizatorii clădirii (cadrele didactice, elevii, personalul auxiliar şi persoanele care însoţesc şi sprijină preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor-nedeplasabili) trebuie să cunoască semnalul de alarmare/evacuare.

3.3.3.6 Planurile de evacuare în caz de incendiu trebuie întocmite pe baza schiţei nivelului, pe acestea trebuie marcate cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare. Planurile trebuie afişate pe fiecare nivel pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât traseele de evacuare să poată fi cunoscute de către toate persoanele din cadrul unităţii de învăţământ.

3.3.3.7 Căile de evacuare în caz de incendiu din unitatea de învăţământ se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în situaţii de urgenţă.

3.3.3.8 Instalaţia electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare în caz de incendiu trebuie să fie funcţională şi să fie prevăzută cu a doua sursă de energie, potrivit reglementărilor tehnice.

3.3.3.9 Căile de evacuare şi salvare din unitatea de învăţământ (coridoare, scări, ieşiri) care conduc spre locul de adunare stabilit trebuie să fie permanent utilizabile, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente care pot crea dificultăți la evacuare persoanelor. Totodată, locul de adunare trebuie să fie amplasat într-o zonă sigură, la distanţe de siguranţă faţă de eventuale surse de pericol şi astfel încât să nu îngreuneze accesul şi intervenţia forţelor de intervenţie sosite la faţa locului.

3.3.3.10 Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu, în sensul normal de evacuare. Pentru uşile de pe traseele de evacuare, se recomandă pregătirea unor elemente (pene) cu ajutorul cărora, în caz de incendiu, uşile să fie fixate/blocate în poziţie „deschis”.

3.3.3.11 Se verifică dacă preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilităţi şi/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) învaţă în săli de clasă situate la parter, lipsite de obstacole şi sunt supravegheaţi de însoţitor şi/sau personalul nominalizat din unitatea de învăţământ.

3.3.3.12 Clasele cu preşcolari, elevi şi studenţi cu dizabilităţi cu handicap locomotor (nedeplasabili) şi clasele 0 şi I trebuie amplasate pe cât posibil  la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru  aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă.

3.3.3.13 Pentru accesul şi evacuarea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), precum şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, trebuie adoptate soluţii şi măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice, respectiv amenajarea unor rampe la parterul unităţii de învăţământ, în zona de ieşire din clădire. Se verifică dacă rampele amenajate sunt funcţionale şi pot asigura evacuarea în siguranţă persoanelor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile).

3.3.3.14 Inspectorul/inspectorii de prevenire şi conducerea unităţii de învăţământ stabilesc scenariul în baza căruia urmează a se desfăşura exerciţiul de evacuare.

3.3.4 Pe timpul şi după desfăşurarea exerciţiului de evacuare a persoanelor, în cazul simulării producerii unui incendiu, inspectorul/inspectorii de prevenire urmăresc următoarele aspecte:

3.3.4.1 Modul de evacuare a utilizatorilor unităţii de învăţământ (cadre didactice, preşcolari, elevi şi studenţi, persoane cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor- nedeplasabili, personal auxiliar etc).

3.3.4.2 În cazul în care nu există sistem de alarmă la incendiu, semnalul de alarmare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ va fi distinct, altul decât cel care anuntă recreația (ex: un sunet  lung cu durata de 30-60 secunde), semnificaţia acestuia va fi afişată lângă planurile de evacuare în caz de incendiu şi obligatoriu va fi dublat de voce (ex: Alarmă, Evacuarea!).

3.3.4.3 Toate activităţile au fost întrerupte iar întreg personalul unităţii de învăţământ  desfăşoară activităţi specifice de evacuare a persoanelor şi bunurilor.

3.3.4.4 Persoanele care vor ieşi primele din unitatea de învăţământ şi care învaţă obligatoriu la parter sunt preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), care vor fi sprijiniţi de personalul nominalizat prin decizie a conducătorului unităţii de învăţământ, având stabilite atribuţii  în acest sens.

3.3.4.5 Cadrele didactice care au în clasă preşcolari, elevi sau studenţi cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) verifică dacă personalul nominalizat are grijă de aceştia şi îi evacuează.

3.3.4.6 Preşcolarii, elevii sau studenţii părăsesc clădirea sub supravegherea și îndrumarea cadrului didactic care se va deplasa înaintea acestora. Aceștia îl vor urma până pe locul de adunare dinainte stabilit și marcat corespunzător pentru fiecare clasă, unde se va face de urgență prezența.

3.3.4.7 Persoanele responsabile cu verificarea evacuării tuturor persoanelor (cadrele didactice care nu sunt la oră, personalul nedidactic și auxiliar etc.) vor verifica toate spaţiile aferente fiecărui nivel al clădirii respective (birouri, grupuri sanitare, laboratoare, etc.) pentru a se asigura că nu au rămas persoane în respectivele locaţii şi că toți preşcolarii, elevii sau studenţii au părăsit încăperile şi anunţă rezultatul directorului unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

3.3.4.8 Pe locul de adunare, preşcolarii, elevii sau studenţii vor adopta o formaţie, după cum sunt dispuşi în bănci în sala de clasă. Între fiecare clasă se va menţine un interval minim pentru a permite fiecărui cadru didactic să-i poată supraveghea permanent şi să observe în timp scurt lipsa vreunuia. Cadrul didactic face prezenţa tuturor preşcolarilor, elevilor sau studenţilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) care sunt însoţiţi de persoanele nominalizate să-i ajute şi să le asigure evacuarea în siguranţă şi anunţă rezultatul conducătorului unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

3.3.5 Premergător desfăşurării exerciţiului de evacuare a persoanelor în cazul simulării unui seism, la faţa locului, în unitatea de învăţământ, inspectorul/inspectorii de prevenire urmăresc următoarele aspecte:

3.3.5.1 Instruirea întregului personal din cadrul unităţii de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unui cutremur (de ex: rămânerea în sălile de clasă şi încăperi până la încetarea seismului, interzicerea utilizării liftului în caz de cutremur etc). Mesajul cheie într-o situaţie de urgenţă: Fiţi calmi, nu părăsiţi clasa/încăperea !

3.3.5.2 Afişarea într-un loc vizibil a numărului unic de urgenţă 112.

3.3.5.3 Funcţionarea sistemului de alarmare/evacuare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ de către personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Se recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (ex: clopoţel, megafon, etc.).

3.3.5.4 Semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ va fi distinct, altul decât acela care anunță recreația (ex: cinci sunete cu durata de 8 secunde cu pauza de 5 secunde între ele), dublat de voce și alte semnale stabilite din timp de normalitate.Toţi utilizatorii clădirii (cadrele didactice, preşcolarii, elevii, studenţii, personalul auxiliar şi persoanele care însoţesc şi sprijină preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor-nedeplasabili) trebuie să cunoască semnalul de alarmare/evacuare.

3.3.5.5 Împreună cu personalul desemnat la nivelul unităţii de învăţământ să îndeplinească atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă trebuie verificată starea clădirii privind:

- identificarea zonelor ce trebuie evitate de către preşcolari, elevi sau studenţi pe timpul evacuării, respectiv spaţiile din sălile de clasă şi/sau alte încăperi în care se pot produce căderi de obiecte sau materiale;

- verificare stării plafoanelor suspendate, a ferestrelor şi a uşilor de pe traseele de evacuare din clădire.

3.3.5.6 Verificarea fişetelor, dulapurilor şi fixarea lor de pereţi, plasarea obiectelor voluminoase sau grele cât mai aproape de podea.

3.3.5.7 Identificarea spaţiilor din clădire, sălile de clasă şi/sau alte încăperi unde elevii se pot proteja (grinzi, stâlpi de rezistenţă, cadrul de rezistenţă al uşii).

3.3.5.8 Preşcolarii, elevii sau studenţii cu dizabilităţi şi/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să înveţe în clasele situate la parter, lipsite de obstacole, aceştia fiind supravegheaţi de însoţitor şi/sau personalul nominalizat din unitatea de învăţământ.

3.3.5.9 Existenţa materialelor şi echipamentelor speciale (măsuţe şi scaune) pentru preşcolarii, elevii sau studenţii cu dizabilităţi şi/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili).

3.3.5.10 Existenţa în clădire a unor cadre didactice instruite, desemnate de directorii unităților de învățământ ca responsabili de pregătirea în domeniul situațiilor de urgență sau a unor persoane specializate care să acorde consiliere psihologică, în cazul producerii unei situații de urgență.

3.3.5.11 Verificarea extrasului planului de evacuare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. În acest sens, traseele de evacuare trebuie marcate cu indicatoare de informare spre ieşire astfel încât acestea să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de către toate persoanele din cadrul unităţii de învăţământ care le utilizează în situaţii de urgenţă.

3.3.5.12 Locul de adunare va fi stabilit la o distanţă de minimum 15 m de clădire, dar nu mai puţin de 1/3 din înălţimea celei mai înalte clădiri aflate în apropierea acesteia.

3.3.5.13 Se verifică dacă sistemele şi echipamentele montate pentru deplasarea în siguranţă a preşcolarilor, elevilor sau studenţilor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), respectiv rampele amenajate la parterul clădirii, în zona de ieşire din clădire, sunt funcţionale şi pot asigura evacuarea în siguranţă a acestora.

3.3.5.14 Se verifică dacă sistemele şi echipamentele necesare preşcolarilor, elevilor sau studenţilor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), respectiv scaunele speciale sunt deblocate de către persoana însoţitoare astfel încât aceştia să fie evacuaţi în siguranţă în afara clădirii.

3.3.5.15 Se verifică dacă la nivelul unităţii de învăţământ a fost stabilit personalul component al echipei responsabile cu evacuarea.

3.3.5.16 Inspectorul/inspectorii de prevenire şi conducerea unităţii de învăţământ stabilesc scenariul în baza căruia urmează a se desfăşura exerciţiul de evacuare.

3.3.6 Pe timpul simulării producerii seismului inspectorul/inspectorii de prevenire urmăresc următoarele aspecte:

3.3.6.1 Toate persoanele din clădire trebuie să se protejeze, preşcolarii, elevii sau studenţii sub băncuţe (mese), ţinându-se cu mâinile de picioarele acestora, sub o grindă de rezistenţă sau lângă un stâlp de rezistenţă/perete interior de rezistenţă (ghemuiţi) iar cadrul didactic sub catedră sau sub tocul ușii (preferabil-pentru a putea ţine sub observaţie preşcolarii/elevii din clasă în timpul seismului), cu ușa întredeschisă, pentru a menține liberă calea de evacuare.

3.3.6.2 Personalul nominalizat din cadrul unităţii de învăţământ trebuie să aibă grijă de persoanele cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile), protejându-le sub o grindă sau lângă un stâlp de rezistenţă;

3.3.6.3 Toate persoanele din clădire, inclusiv cele cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) numără de la 1 la 60 pentru a avea o percepție reală asupra timpului.

3.3.6.4 Nimeni nu stă lângă obiecte grele amplasate pe pereţi, respectiv table de scris, tablouri, ghivece cu flori etc.

3.3.6.5 Nimeni nu rămâne lângă ferestre deoarece geamurile se pot sparge în timpul cutremurului.

3.3.6.6 Materialele şi echipamentele speciale (măsuţe şi scaune) destinate elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) se blochează de către persoana însoţitoare a acestora.

3.3.7 După simularea producerii cutremurului inspectorul/inspectorii de prevenire urmăresc următoarele aspecte:

3.3.7.1 După terminarea seismului nu se părăsește imediat sala de clasă ci se aşteaptă semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ.

3.3.7.2 După terminarea seismului, personalul nominalizat în echipa responsabilă cu evacuarea şi profesorul de serviciu vor verifica starea traseelor de evacuare (scări interioare, holuri, coridoare, uși, ieşiri etc.) iar, în cazul în care acestea sunt libere, neblocate, vor da semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unităţii de învăţământ.

3.3.7.3 Cadrele didactice care au în clasă preşcolari, elevi sau studenţi cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) verifică dacă personalul nominalizat are grijă de aceştia şi îi pregătesc pentru evacuare.

3.3.7.4 Persoanele care vor ieşi primele din clădire sunt cadrele didactice şi preşcolarii, elevii sau studenţii din sălile de clasă amplasate la parter, în ordinea apropierii sălilor faţă de ieșiri, urmând etajul 1, etajul 2, etc. Preşcolarii, elevii sau studenţii cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) vor fi sprijiniţi de personalul nominalizat din cadrul unităţii de învăţământ cu atribuţii să-i evacueze.

3.3.7.5 Cadrele didactice coordonează activitatea fiecărei clase, având grijă ca toţi preşcolarii, elevii sau studenţii să părăsească în ordine (în șir de câte o persoană, rândul I de bănci, rândul II de bănci, etc.) sala de clasă, îmbrăcați şi cu ghiozdanul/mapa deasupra capului. Se va evita aglomerarea holurilor, în special a scărilor şi se va circula, pe cât posibil, pe lângă pereții ce nu au ferestre (de preferat).

3.3.7.6 Pentru protecția personală, cadrele didactice vor folosi catalogul sau o carte mai groasă, obiect pe care îl vor plasa deasupra capului. Ghiozdanele/mapele, catalogul sau o carte groasă se vor menţine deasupra capului de preşcolarii, elevii sau studenţii şi cadrele didactice, de la ieşirea din clasă, până la locul de adunare.

3.3.7.7 Cadrele didactice, preşcolarii, elevii sau studenţii şi personalul auxiliar ies din clădire în şir de câte o persoană folosind toate traseele marcate cu indicatoare de informare spre ieșire şi apoi spre locul de adunare stabilit.  Traseele de evacuare se vor stabili, pe cât posibil, astfel încât să se asigure deplasarea pe calea cea mai scurtă către locul de adunare stabilit, evitându-se apropierea de clădire la o distanţă mai mică de 2/3 din înălţimea acesteia.

3.3.7.8 Pe locul de adunare, preşcolarii, elevii sau studenţii vor adopta o formaţie, după cum sunt dispuşi în bănci în sala de clasă. Între fiecare clasă se va menţine un interval minim pentru a permite fiecărui cadru didactic să-i poată supraveghea permanent şi să observe în timp scurt lipsa vreunuia.

3.3.7.9 Cadrul didactic face prezenţa tuturor preşcolarilor, elevilor sau studenţilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) care sunt însoţiţi de persoanele nominalizate să-i ajute şi să le asigure evacuarea în siguranţă şi anunţă rezultatul conducătorului unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, persoanei desemnate să îndeplinească atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

3.4 Evaluarea şi finalizarea exerciţiului de evacuare

3.4.1 Evaluarea exerciţiului de evacuare se realizează prin cuantificarea indicatorilor din anexele nr. 4 şi 5 ale procedurii şi stabilirea punctajelor aferente iar concluziile exerciţiului se prezintă verbal tuturor participanţilor, inclusiv conducerii unităţii de învăţământ, cu precizarea eventualelor greşeli făcute de aceştia pe timpul derulării acestuia şi cu privire la modul de corectare pe viitor a neconformităţilor.

3.4.2 În situaţia în care exerciţiul s-a desfăşurat cu ocazia executării unui control de prevenire, concluziile acestuia se înscriu la capitolul III al procesului verbal de control încheiat la unitatea de învăţământ controlată, respectiv Activităţi de informare preventivă şi alte activităţi desfăşurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciţii etc.).

3.4.3 În cazul în care exerciţiul s-a desfăşurat independent de executarea unui control de prevenire inspectorul/inspectorii participanţi întocmeşte/întocmesc documentul prevăzut în anexa nr. 12 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate aprobat prin O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013.

4. Dispoziţii finale

4.1 La unităţile de învăţământ cu un număr mare de elevi (peste 20 săli de clasă) activităţile premergătoare desfăşurării exerciţiilor de evacuare a personalului în cazul simulării producerii unui incendiu/cutremur prevăzute la cap. 3.3.3 şi 3.3.5, pot fi efectuate cu cel puţin o zi înainte de desfăşurării exerciţiului.

4.2 În situaţia în care activităţile se execută fără participarea personalului inspecţiilor judeţene, personalul din instituţiile de învăţământ desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă (cadru tehnic p.s.i./personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi/sau în domeniul protecţiei civile) asigură planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea, evaluarea şi finalizarea exerciţiului de evacuare, potrivit etapelor precizate în prezenta procedură. Toate documentele întocmite vor fi aprobate de conducătorul unităţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţile.

4.3 În vederea testării capacităţii reale de reacţie a utilizatorilor unei unităţi de învăţământ în cazul simulării producerii unui incendiu sau a unui seism pot fi desfăşurate exerciţii de evacuare inopinate, situaţie în care activităţile menţionate la cap. 3.2.3 lit. c), 3.3.2, 3.3.3 şi 3.3.5. nu se mai desfăşoară.

4.4 Procedura va fi difuzată la structurile cu atribuţii de control din cadrul I.G.S.U. şi la toate inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

4.5 Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificările organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac obiectul acestei proceduri.

4.6 Anexele 1- 5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

4.7 Această procedură se aplică începând cu data de __________________

5. Anexe

Anexa 1 –  Lista de difuzare a procedurii.

Anexa 2 –  Lista revizuirilor.

Anexa 3 –  Plan de organizare şi desfăşurare a exerciţiului de evacuare - Model.

Anexa 4 –  Evaluarea exerciţiilor de evacuare în cazul producerii unui  incendiu.

Anexa 5 –  Evaluarea exerciţiilor de evacuare în cazul producerii unui seism.

# Text boxes

## PROCEDURĂ

PRIVIND PLANIFICAREA, PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXERCIŢIILOR DE EVACUARE ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CAZUL MANIFESTĂRII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ GENERATĂ DE PRODUCEREA UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM